Clean tube

Parallel

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | T3 |
| 1/5 | 4.55 | 4.35 | 4.45 |
| 2/5 | 4.70 | 4.50 | 4.60 |
| 3/5 | 4.64 | 4.57 | 4.62 |
| 4/5 | 4.65 | 5.10 | 4.86 |
| 5/5 | 5.12 | 5.22 | 5.58 |

Counter

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | T3 |
| 1/5 | 4.55 | 4.73 | 4.76 |
| 2/5 | 4.16 | 4.62 | 4.79 |
| 3/5 | 5.16 | 4.50 | 4.86 |
| 4/5 | 5.00 | 5.08 | 5.28 |
| 5/5 | 5.31 | 5.28 | 5.36 |

Fouled tube

Parallel

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | T3 |
| 1/5 | 6.62 | 6.52 | 5.80 |
| 2/5 | 6.96 | 7.58 | 6.60 |
| 3/5 | 7.24 | 7.02 | 7.01 |
| 4/5 | 7.37 | 7.52 | 7.38 |
| 5/5 | 7.52 | 7.40 | 7.58 |

Counter

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | T1 | T2 | T3 |
| 1/5 | 7.20 | 6.48 | 6.42 |
| 2/5 | 7.38 | 7.10 | 7.34 |
| 3/5 | 7.45 | 7.82 | 7.40 |
| 4/5 | 7.61 | 7.40 | 7.52 |
| 5/5 | 6.48 | 6.92 | 7.40 |